Till Områdesnämnden Boo

# Tollare 1:34 - Kocktorpsvägen 64 B

# Ansökan om förhandsbesked beträffande nybyggnad av enbostadshus

## Förslag till beslut

Som svar på ansökan om förhandsbesked meddelas att byggnadsåtgärden kan tillåtas.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från dagen av detta beslut.

Förhandsbeskedet ger ingen rätt att påbörja byggnadsarbetena.

## Ärende

Området där fastigheten är belägen saknar detaljplan men är huvudsakligen bebyggt med enbostadshus anslutna till kommunens ledningsnät för vatten- och avlopp.

Från Tollare 1:34 har nyligen avstyckats Tollare 1:327. Arealerna är 1385 kvm respektive 1066 kvm.

Tollare 1:34 är bebyggd med ett fritidshus med ca 25 kvm byggarea..

Ansökan om förhandsbesked avser uppförandet av ett nytt enbostadshus i två plan och med en byggarea om 140 kvm på i huvudsak samma plats där fritidshuset är uppfört.

Berörda fastighetsägare har lämnats tillfälle yttra sig och har ej framfört några erinringar.

## Skäl till beslut

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall bygglov för åtgärder inom områden som saknar detaljplan bifallas om åtgärden

1.  uppfyller kraven i 2 kap.

2.  inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 §

3.  inte strider mot områdesbestämmelser och

4.  uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§

Punkterna 1-3 bedöms som uppfyllda och kraven enligt 4 punkten, byggnadens utformning och och anpassning, kan prövas först då ansökan om bygglov lämnas in.

Bygg- och serviceenheten bedömer att hinder att meddela positivt förhandsbesked ej föreligger.

Områdesnämnden föreslås att som svar på förhandsförfrågan meddela att ett nytt enbostadshus kan tillåtas uppföras på fastigheten under förutsättning att en ansökan om bygglov för nytt enbostadshu är så utformad att kraven enligt 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ plan- och bygglagen är uppfyllda.

Bygg- och serviceenheten / Hans Eriksson