Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Avd 9 Box 8307 104 20 Stockholm

# Kummelnäs 1:575, Kummelnäsvägen 7, Saltsjö-Boo

Yttrande till miljödomstolen i mål M 30063-04, Rotel M909

Med anledning av fastighetsägarens överklagande daterat 11 mars 2004 lämnar Områdesnämnden Boo följande yttrande:.

Enligt fastighetsägaren har tillstånd givits till infiltration av bdt-avlopp. Nämnden delar inte denna uppfattning. Tillstånd gavs 1973 till bdt-avlopp till resorptionsanläggning. Därefter har inget ändrat tillstånd givits.

Av den dåvarande hälsoskyddsförordningen 15 § framgick att en ansökan eller anmälan skulle vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövdes föra att bedöma de anordningar som avsågs. Fastighetsägaren har inte ansökt om tillstånd till ändring. Fastighetsägaren har inte heller skriftligt anmält ändring av avloppet till infiltration eller anslutning av wc. Det finns inte fog för påståendet att fastighetsägaren skulle ha fått tillstånd för att nyttja den aktuella avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren uppger att anläggningen uppfyller den idag gällande normen för omhändertagande av avloppsvatten. Nämnden delar inte fastighetsägarens uppfattning.

Handlingarna i ärendet ger motstridiga besked om hur avloppet är utfört.

Enligt överklagandet har fastighetsägaren utfört en helt ny infiltrationsanläggning och slamavskiljare i samband med tillbyggnad 1990. Områdesnämnden har inte fått del av några relationsritningar eller andra handlingar som beskriver detta. Tvärtom skriver byggnadsingenjör Harald Larsson, kvalitetsansvarig vid byggnationen, i sitt brev från 30 januari 1997 att ”Avloppsanläggningen är en resorptionsanläggning..”

I samma brev står ”Kvalitetskontrollerad biologisk toalett..”

Det står inget om att det finns en sammankoppling mellan toaletten och bdt-avloppet.

Av Aquatrons egen information står att anläggningen får anslutas till en infiltrationsanläggning som klarar 750 liter/dygn med hänvisning till naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, 1990. En infiltrationsanläggning är inte detsamma som en resorptionsanläggning.

I samma bok från Naturvårdsverket beskrivs resorption med orden: ”Den fungerar endast sommartid, växternas upptag av spillvatten är oftast inte tillräckligt stort, och det kan mycket lätt uppstå osynligt läckage – anläggningen ”rinner över”. Detta kan lätt leda till förorening av närliggande vattentäkter. ….Resorption är en teknik som inte rekommenderas av naturvårdsverket.”

Områdesnämnden delar länsstyrelsens bedömning att reningen i en Aquatronanläggning är alltför ringa för att vätskan skall kunna ledas vidare till resorption utan risk för olägenhet för människors hälsa. Även infiltration av toalettavlopp från en Aquatron innebär risker för förorening av grundvattnet enligt områdesnämndens uppfattning. De geologiska förhållandena i området med omväxlande lera, tunna moränlager eller berg i dagen gör att det är svårt att anordna avlopp. Då fastigheterna i området är beroende av grundvattnet för sin dricksvattenförsörjning är det särskilt viktigt att värna grundvattenkvaliteten.

Områdesnämnden står kvar vid sitt tidigare beslut i ärendet.

Områdesnämnden Boo

Susanne Fogelström		Mats Bohman

Ordförande			Nämnddirektör