# Nya riktlinjer för handläggning av avloppsansökningar i utvecklingsområden i Boo

### I områden, som enligt Områdesnämnden Boos planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo har prioritet 1 och 2, dvs områden där detaljplaneläggning beräknas ske inom 3-5 år, gäller följande:

I avvaktan på att detaljplan vunnit laga kraft, ges tillstånd för WC till sluten tank.

För bad- disk och tvättvatten (BDT) rekommenderas sluten tank ej infiltration.

Enskilda egna kretsloppslösningar för VA medges där så är möjligt utifrån fastighetens förutsättningar, vilket prövas i varje enskilt fall.

### I områden som enligt Områdesnämnden Boos planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo har prioritet 3, dvs områden där detaljplaneläggning beräknas ske tidigast om 5 år, gäller följande:

I avvaktan på att detaljplan vunnit laga kraft, ges tillstånd till WC till sluten tank om det enligt kommunens vattenbalansberäkningar är ett vattenöverskott i området.

Om det enligt kommunens vattenbalansberäkningar är ett vattenunderskott i området ges endast tillstånd till förmultningstoalett.

För bad- disk- och tvättvatten (BDT) ges tillstånd till sluten tank eller till infiltration.

Enskilda egna kretsloppslösningar för VA medges där så är möjligt utifrån fastighetens förutsättningar, vilket prövas i varje enskilt fall.

Undersökningen bygger på beräkningar av grundvattentillgång om antalet fastigheter bibehålls på dagens nivå och att samtliga fastigheter används som permanentbostad. Vattenbalansberäkningarna visar vilka områden som i den situationen skulle få ett överskott av grundvatten och vilka områden som skulle få ett underskott. Överskrider förbrukningen magasinets storlek så uppkommer brist d v s vattenunderskott.