Tjänsteskrivelse

| 2006-08-06 reviderad 2006-08-24 | 1 (2) |
| --- | --- |

Dnr 233 0586/2006

Till

Områdesnämnden Sicklaön

SICKLAÖN 381:1, - SERENADVÄGEN, BRF CAPITOLIUM

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, garagebyggnad och cykelgarage

Förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 8 kap 11 § plan- och bygglagen och med tillhörande föreskrifter och upplysningar. Lovet innehåller mindre avvikelse avseende del av byggnad som överskrider tillåten byggnadshöjd. Avvikelsen är av mindre omfattning och är förenlig med detaljplanens syfte.

Ärendet

För Sicklaön 151:1 gäller detaljplan 348 som vann laga kraft 2005-04-09 och stadsplan 353 som vann laga kraft 1987. Användningen är för bostäder, kontor, centrum, parkering. Bottenvåningarna skall utformas med lokaler för centrumverksamhet, bostadskomplement samt entréer mot Romansvägen. Högsta byggnadshöjd för garagen är + 61,0 och för bostäderna + 67,5 och +70,5 i meter över nollplanet. Största bruttoarea i kvm för bostäder och kontor är 16000 kvm. Detaljplanen medger anordnande av burspråk utöver angiven byggnadsgräns. Tredimensionell fastighetsbildning tillåts för delar av området.

Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter och parkeringsgarage om sammanlagt 9006 kvm bruttoarea. Husen får 3-4 bostadsvåningar som kringgärdar en gård ovanpå centrumparkeringens garage. En förskola med lekyta på innergården ingår i projektet. Innergården, såväl som gården mellan bostadshus och garage kommer att utföras med uteplatser och planteringsytor för träd och buskar.

Husen utförs av släputsade betongelement färgsatta i ljus kulör, sockelvåning utförs mörkare. Entrépartier får färgsättning i klar kulör. För garaget, med 61 platser för boendeparkering föreslås fasader av glaslameller och cykelgaraget på gården får fjällpanel i oljat lärkträ.

En mindre del av flerbostadshuset har byggnadshöjden + 70,5 där detaljplanen medger + 67,5 meter över nollplanet. Grannehörande pågår avseende avvikelsen.

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över avvikelsen. Svar har inkommit från Sicklaön 384:2 och Sicklaön 40:14 – utan erinran.

Då riktvärden för buller utomhus överskrids tillåter detaljplanen tillämpning av avstegsfallen enligt stockholmsmodellen. Enligt detaljplanen ska samtliga lägenheter ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivå än 55 dB(A). Ekvivalent nivå inomhus får inte överstiga 45 dB(A) och maximal nivå får inte överstiga 45 dB(A) samtliga lägenheter ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. Ekvivalent ljudnivå vid fasad för de övre våningsplanen mot Skvaltans väg är ca 65 dB(A), för de lägre våningsplanen är den ca 60 dB(A). På gården bedöms ljudnivån understiga 55 dB(A). Hörnlägenheterna mot Skvaltans väg får skärmade balkonger. Uppföljning ska ske att ljudnivåerna inomhus håller angivna riktvärden.

Fastighetsbildning pågår. Samråd har hållits med Lantmäterimyndigheten.

Generellt gäller enligt exploateringsavtal att utformning av allmäntillgängliga ytor ska granskas och godkännas av Nacka kommun. Ett beviljat bygglov innebär inte att projektet är granskat och godkänt enligt omfattningsbeskrivningen i exploateringsavtalet.

Skäl till beslut

Bygglovenheten bedömer att projektet är väl gestaltat och att det som helhet följer detaljplanens syfte.

Bygglovenheten konstaterar att en mindre del av flerbostadshuset har byggnadshöjden + 70,5 där detaljplanen medger + 67,5 meter över nollplanet. Enheten bedömer dock att avvikelsen är av mindre omfattning och är förenlig med detaljplanens syfte.

Enheten föreslår att Områdesnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, garagebyggnad och cykelgarage.

Bygglovenheten

Birgitta Strömbäck