Till Områdesnämnden Boo

# Kummelnäs 1:880, Lilltorpsvägen 5

# Ansökan om tidsbegränsat tillstånd, enligt 2 kap 1 § och 22 kap 1 § miljöbalken, att utföra avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten

## Förslag till beslut

Tidsbegränsat tillstånd beviljas med stöd av 1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nacka Kommun (antagna i kommunfullmäktige den 15 december 1983) för utförande av avloppsanläggning för bad/dusch-, disk- och tvättvatten med avledning av spillvattnet till sluten tank.

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till den 1 oktober 2005. Tillståndet  avser avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten med avledning av allt spillvatten till sluten tank av glasfiberarmerad plast rymmande minst 6 m3.

#### Villkor för beslut

De arbeten som medgetts i detta tillstånd skall vara utförda inom fem år och påbörjade inom två år från dagen för tillståndet.

1. Följande skyddsavstånd skall uppfyllas;

- Avstånd till tomtgräns skall vara minst 5 m.

- Avstånd till dricksvattenbrunn skall vara minst 20 m.

2. Vid utförandet av anläggningen ska förutom vad som framgår här nedan, miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar i informationsblad 4 samt eventuella anvisningar från tillverkare följas.

3. Tanken ska vara av glasfiberarmerad plast och ha en volym på minst 6 m3. Tilloppsledningar och tank ska vara täta. För ledningar som täthetsprovats enligt VAV P50, skall skyddsavståndet mellan dricksvattenbrunn och ledningar/tank vara minst 10 m.

4. Sluten tank som förläggs nedgrävd i mark ska förläggas på sandbädd samt förankras i betongplatta eller i berg. Om tanken och/eller ledningarna ej är förlagda på frostfritt djup ska de isoleras på ett betryggande sätt.

5. Tanken ska vara försedd med nivålarm, larmboxen placeras lämpligast  väl synlig i toalettrummet.

6. Ett inspektionsrör med diameter 110 mm ska anordnas utanför tanken. Röret ska vara neddraget till minst 100 mm under tankens botten.

7. Tanken ska vara försedd med ventilationsrör som mynnar på en lägre nivå än tömningsrörets snabbkoppling. Tilloppsledningen till tanken skall förses med avluftning ovan tak.

8. Tanken skall vara lätt åtkomlig för tömning med slamtömningsfordon under hela året.

9. Endast en av kommunen antagen entreprenör får anlitas vid tömning.

10. När ut- och invändiga ledningar samt övriga avloppsanordningar är klara att tas i bruk skall ett ifyllt INSTALLATIONSINTYG överlämnas till Miljö & Stadsbyggnad.

11. Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nye ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förbundna villkor och föreskrifter.

12. Tillståndet är tidsbegränsat. Tillståndet gäller till 1 oktober 2005.

13. Vidare beslutas med stöd av 16 § hälsoskyddsförordningen (SFS 1990:1069) och med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 1992-09-28, § 193 "Ändring av taxa för tillstånd enligt hälsoskyddslagen"

att avgiften för beslutet uppgår till  1 500 kronor.

## Bakgrund

Denna tillståndsansökan  avser en begäran om undantag från gällande riktlinjer, principbeslut § 191/1988.

Den 15 augusti 2000 inkom en ansökan om tillstånd att ansluta avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt till sluten tank på fastigheten Kummelnäs 1:880.

Fastigheten är klassad som fritidsbostad.

För närvarande pågår inget planarbete i det område där fastigheten är belägen. Fastigheten ligger inom område med områdesbestämmelser. Enligt Miljö & Stadsbyggnads samrådsförslag "Utvecklingsområden i Boo" har området som denna fastighet är belägen i , område F, klassats som prioritet 1. Enligt utredningsförslaget skall detaljplanering startas i detta område under hösten  2000. Några politiska beslut i frågan har dock ännu inte tagits.

Med hänvisning till de diskussioner som pågår om att allmänt VA föreslås byggas ut före 2003, önskar fastighetsägaren i första hand att ansluta allt spillvatten från bad-, disk och tvätt till sluten tank i avvaktan på allmänt VA.

Vattenbalansberäkningar har utförts i området. Enligt beräkningarna kan brist på grundvatten uppkomma i området. Miljö- och hälsoskyddsnämndens principbeslut § 191/1988 innebär att avloppsvatten inte får ledas till sluten tank om fastigheten är klassad som fritidsbostad.

#### Kontorets kommentar till förslaget till beslut

Infiltration för bad-, disk och tvättvatten bedöms vara möjlig på fastigheten. Tillstånd finns för infiltration för bad-, disk- och tvättvatten.

Kontoret anser att avsteg från principbeslut §191/88 kan ske med anledning av följande orsaker:

Infiltration är möjlig, tillstånd finns att utföra infiltrationsbädd.

Arbete för detaljplanering med kommunalt avlopp föreslås börja under 2000.

Om allmänt VA trots förslaget inte byggs ut så kan avloppet i framtiden ändras till infiltration. Om kommunalt VA byggs ut inom kort är en sluten tank billigare att  lösa in för kommunen i samband med utbyggnaden av det allmänna VA-nätet.

Med hänsyn till Miljö & Stadsbyggnads  förslag om allmän VA utbyggnad före 2004 i detta område, anser kontoret att avsteg från principbeslut § 191/88 kan göras. Tillståndet ska vara tidsbegränsat och endast gälla för bad-, disk- och tvättvatten.

#### Kommentar till villkor

För att minimera antalet transporter för tömning av tank och på grund av det beräknade vattenunderskottet ska alla sanitära installationer såsom kranar i kök och handfat och duschmunstycke förses med vattensnål armatur och utrustning såsom engreppsblandare och s k perlator.

En förutsättning för placeringen är att fastighetsägaren inhämtar de eventuella tillstånd/lov som eventuellt krävs av andra myndigheter innan åtgärder påbörjas, t. ex. marklov för höjande av marknivå.

Tillståndets giltighetstid begränsas till 5 år. Då tillståndet är tidsbegränsat  ska fastighetsägaren i god tid ansöka om nytt tillstånd innan tillståndet löper ut, om allmän VA-anläggning inte är utbyggd.

Kontoret bedömer att risken för att en vattentäkt påverkas av anläggningen är liten om första villkoret uppfylls.

MILJÖ & STADSBYGGNAD/ MILJÖ – OCH HÄLSOSKYDD

Alice Ahoniemi/programansvarig för enskilda avlopp