Till Områdesnämnden Boo

Kummelnäs 1:245, Kummelnäsvägen 14

Ansökan om tidsbegränsat tillstånd, enligt 2 kap 1 § och 22 kap 1 § miljöbalken, att utföra avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten

Förslag till beslut

Tidsbegränsat tillstånd beviljas med stöd av 1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nacka Kommun (antagna i kommunfullmäktige den 15 december 1983) för utförande av avloppsanläggning för bad/dusch-, disk- och tvättvatten med avledning av spillvattnet till sluten tank.

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till den 31 december 2005. Tillståndet  avser avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten med avledning av allt spillvatten till sluten tank av glasfiberarmerad plast rymmande minst 6 m3.

Villkor för beslut

De arbeten som medgivits i detta tillstånd skall vara utförda inom fem år och påbörjade inom två år från dagen för tillståndet.

1. Följande skyddsavstånd skall uppfyllas;

- Avstånd till tomtgräns skall vara minst 5 m.

- Avstånd till vattentäkt skall vara 20 m.

2. Vid utförandet av anläggningen ska förutom vad som framgår här nedan, miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar i informationsblad 4 samt eventuella anvisningar från tillverkare följas.

3. Tanken ska vara av glasfiberarmerad plast och ha en volym på minst 6 m3. Tilloppsledningar och tank ska vara täta. För ledningar som täthetsprovats enligt VAV P50, skall skyddsavståndet mellan dricksvattenbrunn och ledningar/tank vara minst 10 m.

4. Sluten tank som förläggs nedgrävd i mark ska förläggas på sandbädd samt förankras i betongplatta eller i berg. Om tanken och/eller ledningarna ej är förlagda på frostfritt djup ska de isoleras på ett betryggande sätt.

5. Tanken ska vara försedd med nivålarm, larmboxen placeras lämpligast  väl synlig i toalettrummet.

6. Ett inspektionsrör med diameter 110 mm ska anordnas utanför tanken. Röret ska vara neddraget till minst 100 mm under tankens botten.

7. Tanken ska vara försedd med ventilationsrör som mynnar på en lägre nivå än tömningsrörets snabbkoppling. Tilloppsledningen till tanken skall förses med avluftning ovan tak.

8. Tanken skall vara lätt åtkomlig för tömning med slamtömningsfordon under hela året.

9. Endast en av kommunen antagen entreprenör får anlitas vid tömning.

10. När ut- och invändiga ledningar samt övriga avloppsanordningar är klara att tas i bruk skall ett ifyllt INSTALLATIONSINTYG överlämnas till Miljö & Stadsbyggnad.

11. Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nye ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förbundna villkor och föreskrifter.

12. Tillståndet är tidsbegränsat. Tillståndet gäller till 31 december 2005.

13. Vidare beslutas med stöd av 16 § hälsoskyddsförordningen (SFS 1990:1069) och med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 1992-09-28, § 193 "Ändring av taxa för tillstånd enligt hälsoskyddslagen"

att avgiften för beslutet uppgår till  3300 kronor.

Bakgrund

Denna tillståndsansökan  avser en begäran om undantag från gällande riktlinjer, principbeslut § 191/1988.

Den 14 juli 2000 inkom en ansökan om tillstånd att ansluta avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt till befintliga stenkistor på fastigheten, ansökan har senare ändrats till att leda bad-, disk- och tvättvatten till sluten tank.

Fastigheten är klassad som fritidsbostad.

För närvarande pågår inget planarbete i det område där fastigheten är belägen. Fastigheten ligger inom område med områdesbestämmelser. Enligt Miljö & Stadsbyggnads samrådsförslag "Utvecklingsområden i Boo" har området som denna fastighet är belägen i , område G, klassats som prioritet 1. Enligt utredningsförslag, som reviderats i november 2000, skall detaljplanering startas i detta område successivt från år 2000. Några politiska beslut i frågan har dock ännu inte tagits.

Med hänvisning till de pågående diskussioner om allmänt VA i området önskar fastighetsägaren i första hand att ansluta spillvatten från bad-, disk och tvätt till sluten tank.

Vattenbalansberäkningar har utförts i området. Enligt beräkningarna kan brist på grundvatten uppkomma i området. Miljö- och hälsoskyddsnämndens principbeslut § 191/1988 innebär att avloppsvatten inte får ledas till sluten tank om fastigheten är klassad som fritidsbostad.

Kontorets kommentar till förslaget till beslut

Infiltration för bad-, disk och tvättvatten bedöms vara möjlig på fastigheten. En förutsättning är dock att den utförs kraftigt förstärkt på grund av den täta jordarten på tomten, vilket medför en dyrare infiltrationsanläggning.

Kontoret anser att avsteg från principbeslut §191/88 kan ske med anledning av följande orsaker:

- Arbete för detaljplanering med kommunalt avlopp föreslås börja successivt  under 2000 och vara utbyggt före 2005.

- Infiltration är möjlig. Om allmänt VA trots förslaget inte byggs ut, kan avloppet i framtiden ändras till infiltration.

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller endast för bad-, disk- och tvättvatten. Vattenklosett får inte installeras.

Kommentar till villkor

För att minimera antalet transporter för tömning av tank och på grund av det beräknade vattenunderskottet ska alla sanitära installationer såsom kranar i kök och handfat och duschmunstycke förses med vattensnål armatur och utrustning såsom engreppsblandare och s k perlator.

En förutsättning för placeringen är att fastighetsägaren inhämtar de eventuella tillstånd/lov som eventuellt krävs av andra myndigheter innan åtgärder påbörjas, t. ex. marklov för höjande av marknivå.

Tillståndets giltighetstid begränsas till 5 år. Fastighetsägaren ska i god tid, på eget initiativ, ansöka om nytt tillstånd innan tillståndet löper ut, om anslutning till allmän VA-anläggning inte har skett före 31 december 2005.

Kontoret bedömer att risken för att en vattentäkt påverkas av anläggningen är liten om första villkoret uppfylls.

MILJÖ & STADSBYGGNAD/ MILJÖ – OCH HÄLSOSKYDD

Alice Ahoniemi/programansvarig för enskilda avlopp