Områdesnämnden Boo

# VA-sanering i Boo

Information om VA-sanering i Boo och förelägganden vid vite

Under 2002 drivs ett projekt för att sanera enskilda avlopp i Boo. Syftet är att minska risken för påverkan från enskilda avloppsanläggningar. Projektet arbetar från två håll, dels med att driva på fastighetsägare att ansluta sina avlopp till det kommunala nätet. Dels att undersöka och kräva åtgärder på de sämsta avloppen i de områden som i Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo har prioritet 3 och kommer att få kommunalt VA utbyggt sist.

## Fastigheter som ej anslutit till befintligt kommunalt VA

Totalt 80 fastigheter som inte har anslutit avloppen i Lillebo, Åsastigen och Fregattvägsområdet har fått en enkät samt uppmaning att ansluta. Hittills har 16 fastighetsägare vars avlopp inte har anslutits fått föreläggande om att ansluta. Ingen har överklagat föreläggandet.

Det finns flera områden till exempel Insjön 2 och Sergelvägen /Tessinvägen samt spridda fastigheter där påtryckning för anslutning behövs.

## Områden med prioritet 3

I områden med prioritet 3 kommer detaljplanering att starta om tidigast 5 år och kommunalt VA byggas ut om 10-15 år. För att undersöka vilka fastigheter som har sämst avlopp i dessa områden har enkäter skickats ut till totalt 90 fastighetsägare i område Z och de kustnära fastigheterna i område N och O.

Hittills har tre nybyggda avloppsanläggningar som byggts utan tillstånd upptäckts. Dessa kommer att lämnas till åklagare.

Tre ledningsnät mynnar ut längs med kusten i område N, O och Z.

- Fem fastigheter längs Ekbackavägen är anslutna till ett ledningsnät där det finns ett reningsverk som ska undersökas.

De två andra ledningsnäten är enligt vår bedömning de absolut sämsta avloppen av de som hittills har undersökts. Att släppa ut avloppsvatten från en vattentoalett i ett vattenområde, utan längre gående rening än slamavskiljning, är olagligt.

- Elva fastighetsägare i område N &O som är anslutna till ett ledningsnät har fått uppmaning att komma in med förslag om hur avloppen ska åtgärdas. De vill ansluta till kommunalt VA, vilket inte är möjligt i nuläget. Fastighetsägarna kommer därför att föreläggas vid vite att åtgärda avloppen.

- Det tredje ledningsnätet har 14 fastigheter anslutna och ligger i område Z nära ett område med prioritet-1. Eventuellt kommer en omprövning av prioriteringen att ske där och detaljplaneringen tidigareläggas. Uppmaning och föreläggande om åtgärder för dessa fastigheter avvaktar därför ett eventuellt beslut om det.

Det finns cirka tio fastigheter som har infiltration av WC och kan komma att få åtgärda dessa. I prioritet 3-områdena O, A och C finns det ytterligare ca 250 fastigheter vars avlopp ännu inte inventerats.

## Övrigt

- I Tollare finns det ett område med 7 fastigheter där kommunalt VA inte planeras att byggas ut. Av dessa har en godkänt avlopp, 5 fastigheter kommer att få uppmaning att åtgärda sina avlopp och en fastighet har redan blivit uppmanad.

- Hemsidan har uppdaterats med mer information om vad som gäller för enskilda avlopp.

MILJÖ & STADSBYGGNAD

Miljö och samhällsplanering

Sofia Åkerman

Handläggare VA-sanering i Boo