Områdesnämnden Fisksätra/ Saltsjöbaden

# Älgö 66:17, Kyrksundsvägen 34

# Ansökan om wc samt bad-, disk- och tvättvatten till sluten tank.

## Förslag till beslut

Områdesnämnden Fisksätra/ Saltsjöbaden avslår ansökan om tillstånd för wc.

Områdesnämnden Fisksätra/ Saltsjöbaden beviljar Joakim Uväng tillstånd att på ovanstående fastighet avleda bad-, disk- och tvättvatten till en sluten tank med stöd av

1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nacka kommun och av 9 kap 7 § miljöbalken.

Avgiften för detta ärende är 3200 kr. Beslutet om avgift gäller omedelbart även om det överklagas. Beslutet fattas med stöd av 27 kap Miljöbalken (SFS 1998:808) enligt taxa beslutad av Nacka kommunfullmäktiges den 7 mars 2005, § 83.

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till den 2010-03-10.

Tillståndet förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år.

## Följande villkor gäller för beslutet:

- Vid utförande av anläggningarna ska, utöver vad som anges nedan, Naturvårdsverkets faktablad nr 3 och 4 samt anvisningar från tillverkare följas. Faktabladen medföljer som bilaga till beslutet.

- Alla sanitära installationer såsom kranar i kök, handfat, duschmunstycke ska förses med vattensnål armatur och utrustning såsom engreppsblandare och s.k. perlator.

- Avloppsanläggningen ska placeras enligt bifogad ritning. Avstånd mellan avloppsanläggningen och dricksvattentäkt ska vara minst 20 m.

- Sluten tank ska placeras minst 5 m från tomtgräns. Om de placeras närmare ska skriftligt tillstånd begäras in från markägaren.

- Den slutna tanken ska ha en volym på minst 3 m3, samt vara försedd med nivålarm, larmboxen ska placeras väl synlig.

- Ett inspektionsrör med diameter 110 mm ska anordnas utanför tanken varvid röret ska vara neddraget till minst 100 mm under tankens botten.

- Tilloppsledningar till sluten tank ska förses med avluftning ovan tak. Tilloppsledningar ska vara täta. För ledningar som täthetsprovats enligt VAV P50, ska skyddsavståndet mellan dricksvattenbrunn och ledningar/slamavskiljare vara minst 10 m. För övriga ledningar krävs ett skyddsavstånd på 20 meter.

- Sluten tank som förläggs nedgrävd i mark ska förläggas på sandbädd samt förankras i betongplatta eller i berg. Om tanken och/eller ledningarna ej är förlagda på frostfritt djup ska de isoleras på ett betryggande sätt.

- Den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig för tömning året runt. Endast en av kommunen antagen entreprenör får anlitas vid tömning.

- När avloppsanordningar är klara men ej övertäckta ska Miljö, Folkhälsa & Säkerhet kontaktas för inspektion. Den som är ansvarig för utförandet ska överlämna ett ifyllt INSTALLATIONSINTYG till Miljö, Folkhälsa & Säkerhet.

- Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nye ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förbundna villkor och föreskrifter.

Vid läckage eller annat fel på avloppsanläggningen ska fastighetsägaren omgående vidta åtgärder så att felet undanröjs. Fastighetsägaren är skyldig att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att undanröja och förhindra uppkomst av olägenhet.

## Ärendet

18 januari, 2006 inkom en ansökan om att installera wc samt en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT). I ansökan angavs att wc och bdt-avloppet ska ledas till en sluten tank. Fastigheten är obebyggd idag. En bygglovansökan för enbostadshus har lämnats in 2001. En ny fastighetsägare har lämnat in nya ritningar i januari i år. För att få bygglov krävs ett godkänt bdt-avlopp.

Enligt gällande riktlinjer, från 1988 med tillägg 2000, för handläggning av enskilda avlopp på Älgö får bdt-avlopp inte ledas till en sluten tank på en fritidsfastighet om det inte gäller sanering av ett befintligt avlopp.

Fastigheten har tunna jordlager vilket gör att möjligheterna för infiltration är mycket begränsade. För att kunna göra en infiltrationsanläggning krävs att stora mängder sand tillföras fastigheten och det kan ändå vara risk att det renade vattnet rinner ut nedanför.

Att avleda bdt-avloppet till en sluten tank är ett alternativ. Tanken placeras vid vägen.

## Motiv till beslut

Vattenbalansstudier som gjorts för området visar att det finns risk för brist på vatten av godtagbar beskaffenhet vid en ökad vattenförbrukning. Enligt riktlinjerna får tillstånd till wc-avlopp endast ges till enbostadshus på Älgö. Eftersom bygglov för enbostadshus ej finns idag bör ansökan om wc avslås.

Att anlägga en infiltration på fastigheten är svårt på grund av de tunna jordlagren vilket kräver att stora massor sand transporteras dit. Att anlägga en sluten tank för BDT-vattnet är en kortsiktig lösning i väntan på en allmän vatten- och avloppsanläggning. Tömningskostnaden för tanken begränsar förbrukningen av vatten. Anläggningen bedöms inte utgöra någon risk för förorening av befintliga vattenbrunnar.

Detta tillstånd går emot nu gällande riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp på Älgö. När nu gällande riktlinjer antogs hade inte planeringen kommit så långt. Kommunen är förelagd att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggningar kommer till stånd på Älgö senast 2010 och därför bör även den kortsiktiga lösningen med en sluten tank för bdt-avlopp godkännas.

## Kriterier för kretslopp uppfylls inte

Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla de kriterier för kretslopp som miljö- och hälsoskyddsnämnden antagit 1996-05-07.

## Information

Fastigheten ligger inom område som idag har enskilda avloppslösningar. Planläggning pågår dock för området. Kommunen avser inte att ekonomiskt ersätt avloppsanläggningar som kommit till stånd sedan planläggningen påbörjades.

För att utföra anläggningen kan eventuellt tillstånd/lov krävs av andra myndigheter innan åtgärder påbörjas, t ex. marklov för att höja av marknivå.

Eva Dahlbäck

Miljöinspektör

Bilagor:

Karta över fastigheten med tanken och tömningspunktens placering.

Foton på fastigheten tagna den 27 juni 2005.